附件2

物业管理区域内物业服务企业

消防安全责任清单自查表

填表人及电话：                                       填表时间：

| 小区名称 |  | （加盖公章） | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 |  |  |  | 检查情况 |
| 履行消防安全责任 | 1、对小区共用消防设施、器材进行维护管理； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 2、保障公共疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，确保避难设施、消防车登高操作场地不被占用、堵塞、封闭； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 3、加强对电动自行车、电动摩托车和电动汽车停放、充电行为和充电设施的消防安全管理； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 4、制定灭火和应急疏散预案，根据需要建立志愿消防队等消防组织，开展消防安全宣传培训和消防演练； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 5、加强日常防火巡查，及时劝阻违反消防安全管理规定的行为，及时制止擅自改变建筑物消防安全条件的行为 |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
| 高层住宅建筑每月至少开展1次防火检查 | 1、检查安全出口和疏散设施情况； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 2、检查消防车通道、消防车登高操作场地和消防水源情况； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 3、检查灭火器材配置及有效情况； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 4、检查用火、用电、用气和危险品管理制度落实情况； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 5、检查消防控制室值班和消防设施运行情况； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 6、检查人员教育培训情况； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 7、重点部位管理情况； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 8、检查火灾隐患整改以及防范措施的落实等情况。 |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
| 消防设施设备完好有效 | 1、消防设施设备配置符合要求，无损坏、挪用、埋压、圈占、遮挡或擅自拆除、停用消防设施、器材； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 2、不具备自主维护保养检测能力的物业服务企业应当聘请具备从业条件的消防技术服务机构或者消防设施施工安装企业对建筑消防设施进行维护保养和检测； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 3、建筑消防设施设备存在故障、缺损的，应当立即组织维修、更换，确保完好有效； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 4、公共消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 5、根据物业服务合同规定，履行共用消防设施维护保养责任，在物业费中列明共用消防设施日常维护保养费用； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 6、因维修等需要停用建筑消防设施的，物业服务企业严格履行内部审批手续，制定应急方案，落实防范措施，并在建筑入口处等显著位置公告。 |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
| 消防组织建设符合要求 | 1、物业管理区域消防控制室应当实行二十四小时值班制度，每班不少于两人；能够通过城市消防远程监控系统实现远程操作消防控制室所有控制功能的，每班不少于一人； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 2、消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，依法履行相关岗位职责。 |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
| 消防安全管理情况 | 1、物业管理区域内禁止在不符合消防安全条件的室内场所以及疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动自行车、电动摩托车； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 2、禁止违反用电安全要求私拉电线、插座给电动自行车、电动摩托车充电； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 3、禁止在电动自行车、电动摩托车集中充电场所存放易燃、可燃物品； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 4、禁止携带电动自行车、电动摩托车及其电池进入电梯轿厢； |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |
|  | 5、对物业管理区域内发现的违反消防法律、法规和规章并且影响消防安全的行为，及时采取合理措施劝阻、制止，劝阻、制止无效的，应当及时报告乡镇人民政府、街道办事处和消防救援机构。 |  |  | □是 □否 具体问题或其他情况说明： |