附件1

物业管理示范住宅小区标准及评分细则

项目名称：                                                 年   月   日

| 序号 | 标准内容 | 规定分值 | 评分细则 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 24 |  |  |  |
|  | 1、按规划要求建设，住宅及配套设施投入使用 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2、己办理接管验收手续 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 3、由一家物业管理企业实施统一专业化管理 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 4、建设单位在销售房屋前，与选聘的物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 5、在房屋销售合同签订时，购房人与物业管理企业签订前期物业管理服务协议，双方责权利明确 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 6、建立维修基金，其管理、使用、续筹符合有关规定 | 2 | 符合2.0，已建立但管理、使用、续筹不符合规定扣1.0，未建立0 |  |  |
|  | 7、房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善 | 1 | 完善1.0，不完善0 |  |  |
|  | 8、业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 9、业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确；物业管理企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 10、小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法 | 2 | 制度、工作标准建立健全1.0，主要检查：物业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一处不完整规范扣0.2；未制定具体的落实措施扣0.5，未制定考核办法扣0.5 |  |  |
|  | 11、物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 | 1 | 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.1；着装及标志符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 12、物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5.，不符合0 |  |  |
|  | 13、物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况 | 2 | 执行有关规定1.0，未执行0；公开1.0，未公开0 |  |  |
|  | 14、房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便 | 1 | 包括房屋总平面图、地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，房屋及共用设施设备大中修记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。每发现一项不齐全或不完善扣0.2 |  |  |
|  | 15、建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 16、建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 2 | 符合2.0，值班制度不符合扣0.5，未设服务电话扣0.5，发现一处处理不及时扣0.2，没有回访记录每次扣0.1 |  |  |
|  | 17、定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95％以上 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 18、建立并落实便民维修服务承诺制，零修急修及时率100％、返修率不高于1％，并有回访记录 | 2 | 建立并落实1.0，建立但未落实扣0.5，未建立扣1.0；及时率符合0.5，每降低1个百分点扣0.1；返修率符合0.3，不符合0；回访记录完整0.2，记录不完整或无回访记录0 |  |  |
| 二 | 房屋管理与维修养护 | 11 |  |  |  |
|  | 1、主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显 | 1 | 符合1.0，无示意图扣0.5，无路标扣0.3，幢、单元、户号每缺一个扣0.1 |  |  |
|  | 2、无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 1 | 符合1.0，每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣1.0 |  |  |
|  | 3、房屋外观完好、整沽，外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹 | 1 | 符合1.0，每发现一处不完好、不整洁、脱落、污损扣0.2 |  |  |
|  | 4、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 2 | 符合2.0，未按规定设置0；按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.1， 有安全隐患每处扣0.5 |  |  |
|  | 5、封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 6、空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 7、房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.5 |  |  |
| 三 | 共用设施设备管理 | 11 |  |  |  |
|  | 1、共用配套设施完好，无随意改变用途 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 2、共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患， 专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范 | 2 | 设施设备运行按规定记录0.5，无事故隐患0.5；遵守操作规程0.6，每发现一处不符合扣0.2；遵守保养规范0.4，每发现一处不符合扣0.1 |  |  |
|  | 3、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象 | 1 | 符合1.0，发现一处堵塞或外溢扣0.5 |  |  |
|  | 5、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行 | 1 | 通畅、平整1.0，发现一处不通畅、不平整、积水扣0.2；发现井盖缺损或丢失扣0.6，路面井盖不影响通行0.4，发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 6、供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案 | 2 | 设备运行正常、设施完好、无渗漏、无污染0.6，发现一处不符合扣0.2；保障措施严格0.4，无措施或措施不严0；水质符合卫生标准0.5，不符合0；有处理方案0.5.无处理方案0 |  |  |
|  | 7、制订供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电室管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好 | 2 | 符合2.0，发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 8、电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；制定出现故障后的应急处理方案 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.5 |  |  |
| 四 | 安全生产管理 | 25 |  |  |  |
|  | 1、消防安全职责 | 1.5 |  |  |  |
|  | 是否有明确单位消防安全管理人员 | 0.5 | 有明确得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否明确各级消防安全责任人及工作职责 | 0.5 | 有明确得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否建立本单位消防安全制度 | 0.5 | 已建立得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 2、建筑防火及安全疏散 | 3 |  |  |  |
|  | 是否存在防火间距被占用或不足 | 0.5 | 未发现此类情况得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 堵塞或占用消防车道、救援场地、消防车道等场所是否张贴标识标牌 | 0.5 | 已张贴得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 0.5 | 未发现此类情况得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 疏散通道、防火分隔设施（防火卷帘、防火门、挡烟垂壁）是否保持完好有效 | 0.5 | 保持完好有效得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 消防应急照明灯、安全疏散指示标志是否正常工作或被遮挡 | 0.5 | 工作正常且未被遮挡得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否在明显位置设置安全疏散指示图 | 0.5 | 已设置得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 3、消防控制室 | 2 |  |  |  |
|  | 消防控制室值班记录是否齐全 | 0.5 | 记录齐全得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 消防控制室值班人员处置程序是否熟悉 | 0.5 | 符合0.5，未明确的扣0.5 |  |  |
|  | 是否建立、悬挂《消防控制室管理制度》、《消防控制室值班人员职责》、《火灾接警处警程序》、《消防控制室管理及应急程序》 | 0.5 | 符合得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否按照《消防控制室通用技术要求》4.1条规定保存有关消防工作的纸质或电子档案资料 | 0.5 | 符合0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 4、电动车管控 | 3 |  |  |  |
|  | 是否露天集中停放及充电 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否使用智能充电设备 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否禁止在不符合消防安全条件的室内场所以及疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动自行车、电动摩托车 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否禁止违反用电安全要求私拉电线、插座给电动自行车、电动摩托车充电 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否禁止在电动自行车、电动摩托车集中充电场所存放易燃、可燃物品 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否禁止携带电动自行车、电动摩托车及其电池进入电梯轿厢 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 5、消防设施设备 | 5.5 |  |  |  |
|  | 地面/天面消防水池、市政供水是否正常 | 0.5 | 正常得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 室内外消火栓系统是否正常 | 0.5 | 正常得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 自动喷淋灭火系统是否正常 | 0.5 | 正常得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 气体/泡沫/其他灭火系统是否正常 | 0.5 | 正常得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 火灾自动报警系统是否正常 | 0.5 | 正常得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 可燃气体探测报警系统是否正常 | 0.5 | 正常得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 电气火灾监控系统是否正常 | 0.5 | 正常得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 消防设备电源状态监控系统是否正常 | 0.5 | 正常得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 防排烟系统是否正常 | 0.5 | 正常得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 应急发电机组（应急发电机、供电回路、储油箱）是否正常 | 0.5 | 正常得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 消防救援电梯是否正常 | 0.5 | 正常得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 6、防火检查和巡查 | 1.5 |  |  |  |
|  | 是否按要求组织开展每日防火巡查 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否按要求每月组织开展防火检查 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 防火巡查、检查记录是否齐全和填写规范 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 7、火灾事故应急处置准备工作 | 1 |  |  |  |
|  | 是否制定预案并组织演练 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否按规定建立专职消防队或志愿消防队 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 8、消防宣传教育培训 | 1 |  |  |  |
|  | 是否开展经常性消防安全宣传 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否定期组织员工开展消防培训 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 9、有限空间作业管理 | 2.5 |  |  |  |
|  | 是否建立健全的安全管理制度 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否建立能辨识有限空间的安全管理台账牌 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否开展有限空间作业安全专项培训 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否制定应急救援预案并定期演练 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否设置安全警示标志或安全告知 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 10、是否建立防台风防暴雨应急预案 | 2 | 是得2.0，否则扣2.0 |  |  |
|  | 11、安全生产主体责任落实管理 | 2 |  |  |  |
|  | 是否制定物业服务企业安全生产主体责任清单 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否制定安全生产重点岗位责任清单 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否制定安全风险管控及事故隐患排查治理责任清单 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否制定应急管理和处置清单 | 0.5 | 是得0.5，否则扣0.5 |  |  |
| 五 | 垃圾分类、环境卫生管理、安保管理 | 11 |  |  |  |
|  | 1、垃圾分类 | 4 |  |  |  |
|  | 是否有生活垃圾分类工作实施方案；是否有垃圾分类管理责任人制度；是否有垃圾分类投放指引；是否有垃圾分类日常保洁制度；是否有垃圾分类自查自纠工作机制； | 1 | 符合得1.0,每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 是否在居民区显著位置公示投放指引及相关制度；是否有宣传标语、海报、垃圾分类活动公告；是否有良好的垃圾分类宣传氛围；是否有定期组织垃圾分类管理人员、环卫作业人员 、引导员、保洁人员等开展垃圾分类培训及考核； | 1 | 符合得1.0,每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 是否有组织党员、社会公益团体、志愿者队伍、社区热心居民等参与本居民区垃圾分类宣传引导工作； | 0.5 | 符合得0.5,否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否科学合理设置分类投放点；是否合理配置收集容器，收集容器功能完好；是否采取定时定点、楼道撤桶等行之有效的措施； | 0.5 | 符合得0.5,否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否规范合理设置分类收集站；有分类收集、暂存功能，设施设备配置充足（，标志规范清晰； | 0.5 | 符合得0.5,否则扣0.5 |  |  |
|  | 是否有采取源头减量措施，如理性消费、环保购物、节俭生活、循环利用等； | 0.5 | 符合得0.5,否则扣0.5 |  |  |
|  | 2、环境卫生 | 5 |  |  |  |
|  | 环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 0.5 | 符合0.5每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁； | 1 | 未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员、责任范围和实行标准化保洁的扣0.5 |  |  |
|  | 垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀； | 0.5 | 每发现一处垃圾扣0.2，未达到垃圾日产日清的扣0.5，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.5 |  |  |
|  | 房屋共用部位共用设施设备无蚁害 | 0.5 | 符合0.5，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 0.5 | 符合0.5，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净 | 0.5 | 符合0.5，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 | 0.5 | 符合0.5，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 | 0.5 | 符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 排放油烟、噪音等符合国家环保标准，外墙无污染 | 0.5 | 符合0.5，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 3、安保管理 | 2 |  |  |  |
|  | 小区实行封闭式管理，有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度 | 1 | 制度完善0.5，基本完善0.3，不完善0；因管理责任造成车辆丢失扣0.5(管理单位公开承诺赔偿的不扣)；每发现一台车辆乱停乱放扣0.1，出入无记录扣0.2 |  |  |
|  | 机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记。 | 0.5 | 制度完善0.2；每发现一台车辆乱停乱放扣0.1，出入无记录扣0.2 |  |  |
|  | 非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序 | 0.5 | 符合0.5，制度不全或不落实的扣0.2，乱停放每部车扣0.2 |  |  |
| 六 | 绿化管理 | 8 |  | 4 |  |
|  | l、小区内绿地布局合理，花草树木与建筑小品配置得当 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2、绿地无改变使用用途和破环、践踏、占用现象 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 3、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 2 | 长势不好扣1.0，其它每发现一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 4、绿地无纸屑、烟头、石地等杂物 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
| 七 | 精神文明建设 | 4 |  | 2 |  |
|  | l、开展有意义、健康向上的社区文化活动； | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2、创造条件，积极配合、支持并参与社区文化建设 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
| 八 | 管理效益 | 6 |  |  |  |
|  | l、物业管理服务费用收缴率98％以上 | 2 | 符合2.0，每降低1个百分点扣0.5 |  |  |
|  | 2、提供便民有偿服务，开展多种经营 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 3、本小区物业管理经营状况 | 2 | 盈利2.0，持平1.0，亏本0 |  |  |

附加分项：

| 序号 | 标准内容 | 规定分值 | 评分细则 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 党建引领 | 10 |  |  |  |
|  | 1.住宅小区物业服务项目成立党组织或有物业服务企业项目党员参与的住宅小区联合党组织。 | 2 | 已成立党组织得2分，未成立得0分 |  |  |
|  | 2.自觉接受所在街道社区及物业服务企业上级党组织领导指导，与街道（社区、住宅小区）内各类组织衔接有序、互动良好。 | 2 | 表现优秀得2分，良好得1分，较差得0分 |  |  |
|  | 3.住宅小区党组织建立并落实“三会一课”，“主题党日”等支部工作制度。 | 2 | 制度较完善、档案规范完整、有活动有记录得1分，有制度、有档案、有活动得1分，不全或质量不高得0.5分，没有得0分 |  |  |
|  | 4.正常开展党建活动，建立台帐，有成果总结、有改进工作计划。 | 2 | 台账规范完整、总结改进有成效得2分，有台账、有总结改进得1分，质量不高得0.5分，没有得0分 |  |  |
|  | 5.住宅小区设有党建活动场所和相关设施设备。 | 1 | 有场地、有硬件设施得1分，质量不高得0.5分，没有0分。 |  |  |
|  | 6.经常组织活动，党建氛围浓厚。 | 1 | 活动频繁、氛围浓厚得1分，一般得0.5分，没有0分 |  |  |